CAMARA MUNICIPAL DE PIEDADE DE PONTE NOVA PLANILHA DE SERVICOS OBRA: REFORMA INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS, COBERTURA COM TROCA DE TELHAS, AUMENTO DO IMOVEL COM ALVENARIA, REMOCAO E SUBSTITUICAO DE REVESTIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE PIEDADE DE PONTE NOVA. DATA: 05/2018 BDI = 35%

| ITEM | DESCRICAO DOS SERVICOS | UNID. | QTDE | PRECO UNITARIO SEM BDI | PRECO UNITARIO COM BDI | PRECO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DEMOLICOES |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Demolicao de alvenaria da fachada e remocao dos entulhos | m2 | 3,52 | 25,00 | 33,75 | 118,80 |
| 1.2 | Abertura de vao para instalação de janela (2 x 1,20) m e remocao entulhos | m2 | 2,40 | 8,00 | 10,80 | 25,92 |
| 1.3 | Demolicao parede em alvenaria (plenário) (3,91 x 7,84) m e remocao entulhos | m2 | 30,65 | 24,00 | 32,40 | 993,06 |
| 1.4 | Demolição parede alvenaria (banheiros) (3,20 x 4,77) m e remocao entulhos | m2 | 15,31 | 25,00 | 33,75 | 516,71 |
| 1.5 | Demolicao parede alvenaria (banheiro) (3,20 x 1,48) m e remocao entulhos | m2 | 4,73 | 25,00 | 33,75 | 159,64 |
| 1.6 | Demolição piso cerâmico das escada com remocao dos entulhos | m2 | 4,31 | 10,00 | 13,50 | 58,19 |
| 1.7 | Abertura de vao para instalação janela sala de arquivo (2,5 x 1,20)m | m2 | 3,00 | 8,00 | 10,80 | 32,40 |
|  | Total Percentual |  |  |  |  | 1.904,72 2,956741049 |
| 2 | ALVENARIA/DIVISOES |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Alvenaria de vedação c/ tijolo cerâmico furado (9x19x29)cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 12mm (refeitório) | m2 | 27,85 | 25,00 | 33,75 | 939,94 |
| 2.2 | Alvenaria de vedação c/ tijolo de bloco de cimento (9x19x39)cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 12mm (banheiros) | m2 | 24,05 | 30,00 | 40,50 | 974,03 |
| 2.3 | Alvenaria de vedação c/ tijolo cerâmico furado (9x19x29)cm, fechamento vao de porta (0,80 x 2,10) | m2 | 1,68 | 25,00 | 33,75 | 56,70 |
| 2.4 | Fornecimento e instalação de porta de correr em vidro 8mm, esquadria de alumínio, (120 x 210) cm, inclusive puxador e fechadura | und | 2 | 750,00 | 1.012,50 | 2.025,00 |
| 2.5 | Fornecimento e instalação de porta de madeira, (90 x 210)cm, inclusive puxador, fechadura, batentes, marcos, dobradiças e alizares | und | 2 | 950,00 | 1.282,50 | 2.565,00 |
| 2.6 | Fornecimento e instalação de porta de madeira, (80 x 210)cm, inclusive puxador, fechadura, batente, marco, dobradiça e alizares | und | 1 | 900,00 | 1.215,00 | 1.215,00 |
| 2.7 | Construcao de escada e revestimento cerâmico com piso 25cm e espelho 17cm | m2 | 5.04 | 100,00 | 135,00 | 681,75 |
|  | Total Percentual |  |  |  |  | 8.457,41 13,12867211 |
| 3 | INSTALACOES HIDRAULICAS |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Assento de vasos | Und | 2 | 25,00 | 33,75 | 67,50 |
| 3.2 | Instalacao de válvula de descarga para vaso c/ fechamento automático | Und | 2 | 130,00 | 175,50 | 351,00 |
| 3.3 | Fornecimento, transporte e instalação de tubo PVC soldável 20 mm com conexões incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem da tubulacao | m | 23 | 25,00 | 33,75 | 776,25 |
| 3.4 | Fornecimento, transporte e instalação de tubo PVC soldável 40 mm com conexões incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem da tubulacao | m | 23 | 30,00 | 40,50 | 931,50 |
| 3.5 | Fornecimento, transporte e instalação de tubo PVC soldável 100 mm com conexões incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem da tubulacao | m | 23 | 40,00 | 54,00 | 1.242,00 |
| 3.6 | Intalacao de caixa sifonada com ralo | Und | 2 | 50,00 | 67,50 | 135,00 |
| 3.7 | Instalação de pia com armário suspenso (80,4x 38x10) cm | Und | 2 | 75,00 | 101,25 | 202,50 |
|  | Total Percentual |  |  |  |  | 3.705,75 5,752536806 |
| 4 | REVESTIMENTO |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia | m2 | 230,09 | 20,00 | 27,00 | 6.212,43 |
| 4.2 | Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher | m2 | 230,09 | 8,00 | 10,80 | 2.484,97 |
| 4.3 | Fornecimento e instalação de bancada em granito (30x180)cm | und | 1 | 150,00 | 202,50 | 202,50 |
| 4.4 | Fornecimento e assentamento de granito polido, com bordas acabadas, com 2 cm de espessura | m2 | 5,19 | 324,00 | 437,40 | 2.270,11 |
| 4.5 | Assentamento de cerâmica lisa com argamassa pre-fabricada de cimento colante com rejuntamento (banheiros) | m2 | 37,80 | 28,00 | 37,80 | 1.428,84 |
| 4.6 | Assentamento de cerâmica extra anti-derrapante para pisos com argamassa pre-fabricada de cimento colante com rejuntamento | m2 | 111,63 | 25,00 | 33,75 | 3.767,51 |
| 4.7 | Assentamento de porcelanado retificado (62x62) cm, esmaltado, com argamassa pre-fabricada de cimento colante com rejuntamento | m2 | 28,32 | 34,00 | 45,90 | 1.299,89 |
|  | Total Percentual |  |  |  |  | 17.666,25 27,42379942 |
| 5 | PISOS |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Fornecimento de Piso cerâmico , extra, PEI >=4, área >= 2015cm2 | m2 | 111,63 | 27,00 | 36,45 | 4.068,91 |
| 5.2 | Fornecimento de porcelanato (62x62) cm, tipo madeira, | m2 | 30,00 | 41,00 | 55,35 | 1.660,50 |
| 5.3 | Fornecimento de piso cerâmico liso, | m2 | 41,58 | 22,00 | 29,70 | 1.234,93 |
|  | Total Percentual |  |  |  |  | 6.964,34 10,81093417 |
| 6 | PINTURA |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Lixamento e pintura acrílica duas demãos em paredes | m2 | 932 | 8,00 | 10,80 | 10.065,60 |
| 6.2 | Esmalte / óleo em esquadrias de ferro/madeira com duas demãos, inclusive zarcao e aplicação de lixa | m2 | 24,69 | 9,00 | 12,15 | 299,98 |
| 6.3 | Lixamento e pintura de portas com duas demãos | m2 | 10,08 | 50,00 | 67,50 | 680,40 |
| 6.4 | Aplicacao de selador em paredes novas duas demaos | M2 | 72,30 | 6,00 | 8,10 | 585,63 |
|  | Total Percentual |  |  |  |  | 11.631,61 18.05607091 |
| 7 | DIVERSOS |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Remocao de janelas existentes com aumento do vao para colocação de novas janelas | und | 3 | 200,00 | 270,00 | 810,00 |
| 7.2 | Fornecimento e instalação de janelas (250 x 120)cm, esquadria em alumínio, vidro 8mm, 4 folhas, fosco | und | 3 | 200,00 | 270,00 | 810,00 |
| 7.3 | Instalacao de bancada granito (30 x 180)cm, espessura 2cm | und | 1 | 200,00 | 270,00 | 270,00 |
| 7.4 | Fornecimento e instalação de portao em metalon (30x20), (50x30) modelo de réguas na horizontal com abertura central, inclusive batentes, e portal central para pedestre (350 x 210)cm | m2 | 7,35 | 100,00 | 135,00 | 992,25 |
| 7.5 | Fornecimento e instalação de portao em esquadria de ferro (metalon 30x20) | m2 | 1,68 | 100,00 | 135,00 | 226,80 |
| 7.6 | Fornecimento e instalação de grade em esquadrias de ferro (metalon 30x20) e (metalon 50x30), com portao para passagem de pedestre de (2,1 x 1) m | m2 | 13,32 | 100,00 | 135,00 | 1.798,20 |
| 7.7 | Fornecimento e instalação de grade em esquadria de ferro (metalon 30 x 20) | m2 | 2,16 | 118,55 | 160,04 | 345,69 |
| 7.8 | Fornecimento e 5nstalação de janela (200 x 120) em esquadria alumínio, vidro 8mm, 4 folhas | und | 1 | 600,00 | 810,00 | 810,00 |
| 7.9 | Fornecimento e instalação de janela basculante, (90 x 120), esquadria em alumínio, vidro 8mm | Und | 1 | 300,00 | 405,00 | 405,00 |
| 7.91 | Instalação de barras de apoio para cadeirantes (60 cm x 3,5 cm) em aco inox | und | 4 | 40,00 | 54,00 | 216,00 |
| 7.92 | Fornecimento e instalação de toldo em esquadria de ferro, (450 x 350)cm, com cobertura inclusive em prolipropileno ou cobertura em prolicarbonato | Und | 1 | 1.600,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 7,93 | Limpeza geral da obra | M2 | 373 | 0,99 | 1,34 | 498,51 |
|  | Total Percentual |  |  |  |  | 9.342,46 14,50254975 |
| 8 | FORRO |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Fornecimento e assentamento de forro branco L=20cm | m2 | 27,62 | 20,00 | 27,00 | 745,74 |
|  | Total Percentual |  |  |  |  | 745,74 1,157632543 |
| 9 | COBERTURA |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Remocao de telha tipo zinco, com afastamento e empilhamento | und | 30 | 15,00 | 20,25 | 607,50 |
| 9.2 | Cobertura em telha tipo zinco, substituição das existentes | und | 30 | 18,00 | 24,30 | 729,00 |
|  | Total Percentual |  |  |  |  | 1.336,50 2,074685405 |
| 10 | FUNDACAO |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Sapatas e vigas baldrames (70x70x100)cm (LxCxA) | m3 | 3,33 | 180,00 | 243,00 | 809,19 |
| 10.2 | Sapatas e vigas baldrames (70x70x100)cm (LxCxA) | m3 | 3,33 | 180,00 | 243,00 | 809,19 |
|  | Total Percentual |  |  |  |  | 1.618,38 2,512255418 |
| 11 | INSTALACOES ELETRICAS |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Cabo flexível isolado anti-chama, secao 1,5 mm2 ,450/750 V, flexível | m | 100 | 0,53 | 0,72 | 71,55 |
| 11.2 | Cabo flexível isolado anti-chama, secao 2,5 mm2 ,450/750 V, flexível | m | 100 | 0,68 | 0,92 | 91,80 |
| 11.3 | Cabo flexível isolado anti-chama, secao 4,0 mm2 ,450/750 V, flexível | m | 100 | 1,74 | 2,35 | 234,90 |
| 11.4 | Lâmpada fluorescente 4x16 W ou 4 x 20 W | Und | 4 | 30,00 | 40,50 | 162,00 |
| 11.5 | Instalação de tomadas elétricas com interruptores (125x80x40)mm | Und | 12 | 30,00 | 40,50 | 486,25 |
|  | Total Percentual |  |  |  |  | 1.046,25 1,624122413 |

Total Final da Obra---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R$64.419,41

Percentual-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100%

Piedade de Ponte Nova, 14 de junho de 2018

Engenheiro Responsável